## Sheet1
2024年华南区各店空调、冷链水处理明细
序号 | 分店名称 | 设备大小情况 | 地点 | 使用设备 | 清洗水塔月份次数 | 加药次数 | 备注
1 | 前海店（空调水塔在23楼顶、冷链水塔在2楼围墙边） | 空调冷水机组250冷吨/台×2台 | 深圳南山 | 空调主机 | 2.4.6.8.10.12共6次 | 12次 | 1.3.5.7.9.11甲方自行加药，乙方提供药剂；
空调冷却塔250冷吨/台×2台
|  | 冷链冷却塔80吨/台×1台（24小时开机） |  | 冷链主机 | 2.4.6.8.10.12共6次 | 12次 | 1.3.5.7.9.11甲方自行加药，乙方提供药剂；
冷链冷却塔30吨/台×1台（24小时开机）
2 | 金港店（水塔在3楼、靠马路边） | 空调冷水机组300冷吨/台*2台 | 深圳盐田 | 空调主机 | 2.4.6.8.10.12共6次 | 12次 | 1.3.5.7.9.11甲方自行加药，乙方提供药剂；
空调冷却塔350冷吨/台×2台
3 | 书香门第（水塔在4楼，路边屋顶） | 空调冷水机组400冷吨/台*1台 | 深圳龙华 | 空调主机 | 2.4.6.8.10.12共6次 | 12次 | 1.3.5.7.9.11甲方自行加药，乙方提供药剂；
空调冷却塔400冷吨/台*1台
4 | 和成世纪店（水塔在一楼、靠马路） | 空调冷水机组300冷吨/台×1台 | 深圳坂田 | 空调主机 | 2.4.6.8.10.12共6次 | 12次 | 1.3.5.7.9.11甲方自行加药，乙方提供药剂；
空调冷却塔450冷吨/台×1台
|  | 冷链冷却塔80冷吨/台×1台（24小时开机） |  | 冷链主机 | 2.4.6.8.10.12共6次 | 12次
5 | 宏发上域店（水塔在2楼、室内） | 空调冷水机组200冷吨/台×2台 | 深圳光明 | 空调主机 | 2.4.6.8.10.12共6次 | 12次 | 1、3、5、9、11、12月份甲方自行加药，乙方提供药剂；
空调冷却塔400冷吨/台×1台
6 | 月亮湾（一楼路边） | 冷链机组冷却塔80吨/台×1台 | 深圳南山 | 冷链主机 | 2.4.6.8.10.12共6次 | 12次
7 | 同泰（5楼顶、不靠马路） | 空调冷水机组288冷吨/台×2台 | 深圳宝安 | 空调主机 | 2.4.6.8.10.12共6次 | 12次 | 1.3.5.7.9.11甲方自行加药，乙方提供药剂；
空调冷却塔250冷吨/台×2台
8 | 赤湾 | 空调冷水机组28冷吨/台×2台 | 深圳南山 | 空调为风冷，只做空调冷冻水 |  |  | 冷冻水换水或加药
9 | 创新谷（水塔在2楼平台） | 冷链主机80冷吨*1台 | 深圳宝安 | 冷链主机 | 2.4.6.8.10.12共6次 | 12次 | 1.3.5.7.9.11甲方自行加药，乙方提供药剂；
10 | 招商花园城 | 空调冷水机组37冷吨/台×6台 | 深圳坪山 | 空调为风冷，只做空调冷冻水 |  | 12次
11 | 增城物流园（水塔在1楼钢构上） | 蒸发冷水塔70冷吨/台*3台（24小时开机） | 广州增城 | 冷链主机 | 2.4.6.8.10.12共6次 | 12次 | 1.3.5.7.9.11甲方自行加药，乙方提供药剂；
蒸发冷水塔100冷吨/台*1台（24小时开机）
|  | 恒温库机组200冷吨*1台 |  | 空调主机 | 2.4.6.8.10.12共6次 | 12次 | 1.3.5.7.9.11甲方自行加药，乙方提供药剂；
特灵模块机4台合计70冷吨
12 | 江门店（水塔在5楼顶） | 空调冷水机组300冷吨/台*3台 | 江门蓬江 | 空调主机 | 2、4、6、7、8、10月共6次 | 12次 | 1.3.5.7.9.11甲方自行加药，乙方提供药剂；
空调冷却塔300吨/台*3台
|  | 冷链冷却塔125吨/台*1台（24小时开机） |  | 冷链主机 | 2.4.6.8.10.12共6次 | 12次 | 1.3.5.7.9.11甲方自行加药，乙方提供药剂；
13 | 华南城万达店 | 冷链机组冷却塔80吨/台×1台 | 深圳龙岗 | 冷链主机 | 2.4.6.8.10.12共6次 | 12次
14 | 雅乐城店 | 冷链机组冷却塔80吨/台×1台 | 广州花都 | 冷链主机 |  | 12次 | 1.3.5.7.9.11甲方自行加药，乙方提供药剂；
15 | 葵涌店（水塔在3楼顶） | 冷链机组冷却塔（325000冷量）×1台（24小时开机） | 深圳大鹏 | 冷链主机 | 2.4.6.8.10.12共6次 | 12次
|  | 空调冷水机组（130kw）×5台 |  | 空调为风冷，只做空调冷冻水 |  | 12次 | 1.3.5.7.9.11甲方自行加药，乙方提供药剂；
合计